## 手数料表・郵送用ラベル
定期報告 提出要領 |  |  |  | 兵庫県建築防災センター
| 窓口での提出 |  | 神戸市中央区小野柄通7-1-1 日本生命三宮駅前ビル7階 |  |  |  | 1 | 1000 | 5000
| 受付時間 | 午前 9：00～11：30 午後 13：00～16：30 |  |  |  |  | 2 | 3000 | 6000
| 報告件数が多い場合また、規模などが大きい場合はお早めにお越しください。 | [5 empty] | 3 | 5000 | 8000
[7 empty] | 4 | 100000 | 10000
| 郵送での提出 |  | 〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-1 日本生命三宮駅前ビル7階
定期報告等指導手数料 （令和4年7月現在、平成30年4月2日改訂 税込） 下記手数料は令和5年度有効です。以降の手数料は変動する場合がありますのでご注意ください。
[7 empty] | 5 | 13000 | 13000
報告種別 |  |  | 面積・規模 |  |  | 料金 | 6 | 16000 | 16000
特定建築物 |  |  | 調査対象面積 | 1，000㎡以内 |  | 5000 | 7 | 21000 | 21000
|  |  |  | 1，000㎡を超え、3，000㎡以内 |  | 6000 | 9 | 2 | 5000
|  |  |  | 3，000㎡を超え、5，000㎡以内 |  | 8000 | 10 | 3 | 6000
|  |  |  | 5，000㎡を超え、10，000㎡以内 |  | 10000 | 11 |  | 4000
|  |  |  | 10，000㎡を超え、20，000㎡以内 |  | 13000
|  |  |  | 20，000㎡を超え、40，000㎡以内 |  | 16000 |  | 建築
|  |  |  | 400，000㎡を超えるもの |  | 21000 |  | 設備（1種別）
建築設備 |  |  | 換気 | いずれの設備のうち | 1設備の報告 | 3000 |  | 設備（2種別）
|  |  | 排煙 |  | 2設備の報告 | 5000 |  | 設備（3種別）
|  |  | 非常照明 |  | 3設備の報告 | 6000 |  | 防火
防火設備 | [5 empty] | 4000
郵送での報告の場合は「報告リスト」を記載の上、先に指導手数料を銀行振込によってお支払いください
その時に金融機関若しくはインターネットバンキングでの振り込みをした書を貼付けの上、お送りください。
受付をした証が必要な場合
報告書を受付した証が必要な場合は、第一面(表紙)を別にご用意ください。
郵送の場合は、返信の封筒に切手、送付先を記載の上同封ください。
※ 郵送により、提出の場合は、下記を切り取って郵送ラベルとしてご利用ください。
〒651-0088
神戸市中央区小野柄通7-1-1 日本生命三宮駅前ビル7階
兵庫県建築防災センター（定期報告 係）行
（公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター 建築防災課）
公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター
078（252）3983 fax078（252）0096

## 郵送用振込貼付用紙
定期検査報告書（郵送受付(単独提出用）） | [9 empty] | 兵庫県建築防災センター | [7 empty] | 検査員
換気
| 指導手数料貼付け用紙 | [16 empty] | 排煙
防火
定期報告制度にご理解・ご協力くださりありがとうございます。
誠に恐れ入りますが、ご郵送での報告書の提出の場合は、先に兵庫県防災センターあてに
指導手数料のお振込をお願いしております。
下に振込を行ったお手続き証を貼付け報告書と併せてお送りくださるようお願いいたします。
下記料金は、令和5年度有効です。以降の手数料は変動する場合がありますのでご注意ください。
兵庫県建築防災センター長
| コード番号 | [6 empty] | 0 |  | － | 0 |  | － | 0 |  | － | 1
建物情報
〒
0
0
0
| 報告防火設備 | [10 empty] | 税込み金額
|  | □ | 防火扉 |  | 0 |  | 枚 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | 円
|  | □ | 防火シャッター |  | 0 |  | 枚
|  | □ | 耐火クロススクリーン |  | 0 |  | 枚
|  | □ | ドレンチャー等 |  | 0 |  | 枚
|  | □ | その他 |  | 0 |  | 枚 |  | (税抜 | 3637 |  |  |  | 円、消費税10% | 363 | 円 | )
※郵送での報告の場合は、担当者より連絡をいたします。連絡先の提供をお願いいたします。
| 連絡先 |  |  | 携帯電話
e-mail
単体報告用です。この用紙は報告書に綴じ込まないで別添えでご利用ください。
郵送で報告書提出される場合、2件以上同封の場合は、報告リスト2件以上提出用をご利用願います。
こちらに振込を行った証を貼付
| 振込先口座 |  |  |  | 三井住友銀行 三宮支店
| 口座番号 |  |  |  | 普通 3850200
| 口座名義 |  |  |  | 公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター
※返金について 返金手続きが発生した場合、返金先は「入金された口座名義人」になります。 当せんたーへ入金された名義以外での返金手続きはできません。ご了解の上、お振込手続きを お済ませ下さい。また、返金に係る振込手数料は「返金先の口座名義人」のご負担となります ので、返金額は手数料を差し引いた形でのご返金となります。 ご了承くださるようお願いいたします。
公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター 078（252）3983 FAX078（252）0096

## 報告リスト2件以上提出用
定期報告書リスト（複数同封用用紙） |  |  |  |  | 兵庫県建築防災センター
[11 empty] | 1 | 1000 | 5000
| 一度に複数の報告書を提出(同封)される場合は、このリスト表に提出物件一覧を提出ください。 | [9 empty] | 2 | 3000 | 6000
| 対象物件を コード番号 で検索しますので必ず記入くださるようお願いいたします。 | [9 empty] | 3 | 5000 | 8000
[11 empty] | 4 | 100000 | 10000
| 下記の手数料は令和5年度有効です。以降の手数料は変動する場合がありますのでご注意ください。 | [9 empty] | 5 | 13000 | 13000
| コード番号 |  |  | 所在地 | 名称 | 種別 | 報告対象面積 | 手数料 | 備考 |  | 6 | 16000 | 16000
[11 empty] | 7 | 21000 | 21000 |  |  | 特定建築物の報告の場合は必ず報告対象面積を入力してください。
| 123456 |  |  | ○○○市 | 防災センタービル | 建築 | 1025.36 | 6000 |  |  | 8 | 1 | 3000 |  |  | 2列目以降のリストは同封する物件の種別に併せて明示願います。
1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 防火 |  | 4000 |  | 5000 | 9 | 2 | 5000 | 0 | 4000
2 | [7 empty] | 0 |  | 5000 | 10 | 3 | 6000 | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 |  | 5000 | 11 |  | 4000 | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 |  | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 |  | 5000 |  | 建築 |  | 0 | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 |  | 5000 |  | 設備（1種別） |  | 0 | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 |  | 5000 |  | 設備（2種別） |  | 0 | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 |  | 5000 |  | 設備（3種別） |  | 0 | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 |  | 5000 |  | 防火 |  | 0 | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 |  | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | [7 empty] | 0 |  | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | [7 empty] | 0 |  | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | [7 empty] | 0 |  | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
郵送での報告の場合は、担当から連絡する場合がありますので、下記に連絡先を明示ください。
連絡先 |  |  | 携帯電話
E-mail
| (税抜 |  | 3637 |  | 円、消費税10% | 363 | ) 税込計 | 4000 | [7 empty] | 手数料の合計金額をお確かめください。
※ 郵送により、提出の場合は、下の空欄に防災センターへ払い込みが証明できるものを貼付けてください。
銀行振込受付票、ATM利用明細書貼付欄
|  |  | 振込先口座 |  | 三井住友銀行 三宮支店
|  |  | 口座番号 | 普通 | 3850200
|  |  | 口座名義 | 公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター
※返金について 返金手続きが発生した場合、返金先は「入金された口座名義人」になります。 当せんたーへ入金された名義以外での返金手続きはできません。ご了解の上、お振込手続きを お済ませ下さい。また、返金に係る振込手数料は「返金先の口座名義人」のご負担となります ので、返金額は手数料を差し引いた形でのご返金となります。 ご了承くださるようお願いいたします。
公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター
078（252）3983 fax078（252）0096

## 第一面
Ｎｏ．１
[8 empty] | コード番号 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -1 | コード番号は概要書（第一面）に反映します。
ご注意：コード番号は必ず直接入力ください。特定行政庁が正しく表示されない場合があります。
第三十六号の八様式（第六条関係） （Ａ ４） | [19 empty] | このExcelは、関係部分が連動していますので、
| 定 期 検 査 報 告 書 | [18 empty] | コード番号がひとつで、報告する建物が複数の場合は、
| (防 火 設 備） | [18 empty] | 第二面以降、建物ごとに各書式が必要ですので、
| (第一面） | [18 empty] | Excelのファイルを必要棟数保存することをお勧めします。
| 建築基準法第12条第3項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は事実に相違ありません。 | [18 empty] | 1.代表の建物のExcelを作成します。（一旦保存）
| 特定行政庁 |  |  |  |  | 様 | [13 empty] | 2.保存したファイルを開き、ファイル→「名前を付けて保存」→最初に保存した名前の後ろなどに「2（別棟名称）」などを追記して保存。
特定行政庁はコード番号を入力すると表示されます。
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 3.提出（紙）するときは、代表建物以外の報告書は、第二面以降を棟ごとに出力します。
定期報告案内書に記載の番号を入力してください。
[7 empty] | 報告者氏名 | [12 empty] | ※ | コード番号は予め附番されています。 |  | #N/A
[9 empty] | （所有者と管理者が異なる場合は管理者） | [11 empty] | 防災センターでコード番号の照会は案内しておりません。 | 1 | 兵庫県知事 | 兵庫県
|  | 検査者氏名 | [17 empty] | ◀ | 第二面記載の「代表となる検査者」が表示されます。 | 2 | 兵庫県知事 | 兵庫県
| 【1．所有者】 | [18 empty] | 【イ．氏名のフリガナ】は【ロ．氏名】を入力すると表示されます フリガナがおかしい場合は、こちらで直接入力してください。 |  | 3 | 兵庫県知事 | 兵庫県
|  | 【イ．氏名のフリガナ】 | [19 empty] | 4 | 兵庫県知事 | 兵庫県
|  | 【ロ．氏名】 | [17 empty] | 正しい読み方 |  | 5 | 兵庫県知事 | 兵庫県
|  | 【ハ．郵便番号】 |  | 〒 | [17 empty] | 6 | 兵庫県知事 | 兵庫県
|  | 【ニ．住所】 | [19 empty] | 7 | 兵庫県知事 | 兵庫県
|  | 【ホ．電話番号】 | [17 empty] | この欄は概要書に反映します。 |  | 8 | 兵庫県知事 | 兵庫県
[22 empty] | 9 | 兵庫県知事 | 兵庫県
[22 empty] | 10 | 兵庫県知事 | 兵庫県
| 【2．管理者】 | [18 empty] | 【イ．氏名のフリガナ】は【ロ．氏名】を入力すると表示されます フリガナがおかしい場合は、こちらで直接入力してください。 |  | 11 | 兵庫県知事 | 兵庫県
|  | 【イ．氏名のフリガナ】 | [19 empty] | 12 | 兵庫県知事 | 兵庫県
|  | 【ロ．氏名】 | [17 empty] | 正しい読み方 |  | 200 | 尼崎市長 | 尼崎市
|  | 【ハ．郵便番号】 |  | 〒 | [17 empty] | 300 | 姫路市長 | 姫路市
|  | 【ニ．住所】 | [19 empty] | 400 | 西宮市長 | 西宮市
|  | 【ホ．電話番号】 | [17 empty] | この欄は概要書に反映します。 |  | 500 | 伊丹市長 | 伊丹市
[22 empty] | 600 | 明石市長 | 明石市
[22 empty] | 700 | 加古川市長 | 加古川市
| 【3．報告対象建築物】 |  | （郵便番号 |  |  | 〒 | [5 empty] | ） | [9 empty] | 800 | 宝塚市長 | 宝塚市
|  | 【イ．所在地】 | [17 empty] | 【ロ．名称のフリガナ】は【ハ．名称】を入力すると表示されます フリガナがおかしい場合は、こちらで直接入力してください。 |  | 900 | 川西市長 | 川西市
|  | 【ロ．名称のフリガナ】 | [19 empty] | 910 | 三田市長 | 三田市
|  | 【ハ．名称】 | [17 empty] | 正しい読み方 |  | 920 | 芦屋市長 | 芦屋市
|  | 【ニ．用途】 | [19 empty] | 930 | 高砂市長 | 高砂市
| 【4．検査による指摘の概要】 | [18 empty] | 【4．検査による指摘の概要】 【ロ．指摘の概要】主な指摘事項を記入してください(※ただし既存不適格の指摘事項は記入しない） 【ニ．その他特記事項】指摘事項以外に特に報告すべき事項を記入してください
|  | 【イ．指摘の内容】 |  | □ | 要是正の指摘あり（ |  |  |  | □ | 既存不適格） |  |  |  |  | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
|  | 【ハ．改善予定の有無】 |  | □ | 有 | (令和 |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） |  |  | □ | 無
【ニ．その他特記事項】
| ※受付欄 |  |  | ※特記欄 | [8 empty] | ※整理番号欄(防災センター) | [6 empty] | 受付をした証が必要な場合
| 令和 年 月 日 | [18 empty] | 報告書を受付した証が必要な場合は、第一面(表紙)を別にご用意ください。
| 第 号 | [18 empty] | 郵送の場合は、返信の封筒に切手、送付先を記載の上同封ください。
係員氏名

## 第二面
Ｎｏ．２
（第二面） | [24 empty] | 別棟の報告対象建物がある場合は棟の名称を入力します。
防火設備の状況等 | [23 empty] | ◀ | 報告書は第二面以降それぞれご用意ください
【1．建築物の概要】 | [24 empty] | このファイル一旦保存をした後、「別名で保存」（○○棟など）し、
| 【イ．階数】 |  |  |  |  | 地上 |  |  |  | 階 |  | 地下 |  |  |  | 階 | [8 empty] | 第二面以降、それぞれで作成し、主となる建物の報告書に添付します。
| 【ロ．建築面積】 | [10 empty] | ㎡
| 【ハ．延べ面積】 | [10 empty] | ㎡ | [11 empty] | ※訂正・加筆などはこのページで行ってください。
【2．確認済証交付年月日等】 | [23 empty] | この面の結果は概要書（第二面）に反映されます。
| 【イ．確認済証交付年月日】 |  |  |  |  | 元号 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 第 |  |  |  |  | 号
| 【ロ．確認済証交付者】 |  |  |  |  | □ | 建築主事等 |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [11 empty] | ）
| 【ハ．検査済証交付年月日】 |  |  |  |  | 元号 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 第 |  |  |  |  | 号 | 年号をクリックすると選択できます。
| 【二．検査済証交付者】 |  |  |  |  | □ | 建築主事等 |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [11 empty] | ） | この欄は概要書（第二面）に反映します。
【3．検査日等】
| 【イ．今回の検査】 | [5 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 実施 | [5 empty] | 年号をクリックすると選択できます。
| 【ロ．前回の検査】 |  |  | □ | 実施 ( |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 報告） |  | □ | 未実施 |  |  | この欄は概要書（第二面）に反映します。
| 【ハ．前回の検査に関する書類の写し】 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
【4．防火設備の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 |  |  | （ |  |  | ）建築士 |  |  | （ |  |  |  | ）登録 第 | [8 empty] | 号
|  |  |  | 防火設備検査員 | [13 empty] | 第 |  |  |  |  | 号 | 【ロ．氏名のフリガナ】は【ハ．氏名】を入力すると表示されます フリガナがおかしい場合は、こちらで直接入力してください。
【ロ．氏名のフリガナ】
| 【ハ．氏名】 | [22 empty] | 正しい読み方
【ニ．勤務先】
|  |  |  | （ |  |  |  | ）建築士事務所（ | [7 empty] | ）知事登録第 | [6 empty] | 号
| 【ホ．郵便番号】 |  |  |  | 〒
【へ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 |  |  | （ |  |  | ）建築士 |  |  | （ |  |  |  | ）登録 第 | [8 empty] | 号
|  |  |  | 防火設備検査員 | [13 empty] | 第 |  |  |  |  | 号 | 【ロ．氏名のフリガナ】は【ハ．氏名】を入力すると表示されます フリガナがおかしい場合は、こちらで直接入力してください。
【ロ．氏名のフリガナ】
| 【ハ．氏名】 | [22 empty] | 正しい読み方
【ニ．勤務先】
|  |  |  | （ |  |  |  | ）建築士事務所（ | [7 empty] | ）知事登録第 | [6 empty] | 号
| 【ホ．郵便番号】 |  |  |  | 〒
| 【へ．所在地】 | [22 empty] | この欄は概要書（第二面）に反映します。
【ト．電話番号】
【5．防火設備の概要】
【イ．避難安全検証法等の適用】
|  | □ | 区画避難安全検証法（ | [5 empty] | 階） | [14 empty] | 防火扉 枚数について
|  | □ | 階避難安全検証法 （ | [5 empty] | 階）
|  | □ | 全館避難安全検証法 | [20 empty] | 兵庫県では、「枠」ごとの数値としています。
|  | □ | その他（ | [6 empty] | ） | [13 empty] | 例 | 片開き（扉1枚） | ▶ | いずれも
| 【ロ．防火設備】 | [23 empty] | 両開き（扉2枚） |  | 「1」枚
|  | □ | 防火扉 |  |  |  | （ |  |  |  |  | 枚） | [12 empty] | 親子開き（扉2枚） |  | です
|  | □ | 防火シャッター |  |  |  | （ |  |  |  |  | 枚）
|  | □ | 耐火クロススクリーン |  |  |  | （ |  |  |  |  | 枚）
|  | □ | ドレンチャー等 |  |  |  | （ |  |  |  |  | 台） | [11 empty] | この欄は概要書（第二面）に反映します。
|  | □ | その他 |  |  |  | （ |  |  |  |  | 台）
【6．防火設備の検査の状況】
| 【イ．指摘の内容】 |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり（ | [5 empty] | □ | 既存不適格） | [5 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  |  |  | □ | 有 |  | (令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） |  |  |  | □ | 無
【7．防火設備の不具合の発生状況】 | [23 empty] | ◀ | 【不具合の発生状況】とは（所有者・建物管理者からのヒアリング等で把握します。）
| 【イ．不具合】 |  |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [15 empty] | 前回の検査報告以降～今回の検査前までに建物（防火設備）に問題が発生した事項です。
| 【ロ．不具合の記録】 |  |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [15 empty] | 今回の検査での指摘事項の有無を記入する欄ではありません。
| 【ハ．改善の状況】 |  |  | □ | 実施済 |  | □ | 改善予定 (令和 | [6 empty] | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  | □ | 予定なし |  | この欄は一部概要書（第一面）に反映します。
【8．備考】

## 第三面
Ｎｏ．３
（第三面）
防火設備に係る不具合の状況 | [5 empty] | この面の各項目に記載された「不具合の概要」は
概要書第一面【5.不具合の発生状況】、【不具合の概要】欄に
不具合を把 握した年月 | 不具合の概要 | 考えられる原因 | 改善(予定） 年月 | 改善措置の概要等 |  | 漏れなく記載ください。
前回の検査報告以降～今回の検査前までに建物（防火設備）に問題が発生した事項です。※不具合がない場合、この様式を添付する必要はありません。
今回の検査での指摘事項の有無を記入する欄ではありません。
【防火設備に係る不具合の状況】とは（所有者・建物管理者からのヒアリング等で把握します。） 今回の検査での指摘事項の有無を記入する欄ではないので、検査結果表の内容とは重複しません。

## 記載方法
Ｎｏ．３－２
（注意） |  |  |  | このページは報告書に添付しないでください。
1. 各面共通関係
| ① | ※印のある欄は記入しないでください。
| ② | 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
| ③ | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
２．第一面関係
| ① | 検査者が２人以上のときは、代表となる検査者を検査者氏名欄に記入してください。
| ② | １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
| ③ | 第二面の６欄の「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合においては、４欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 また、第二面の６欄の「イ」において、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて４欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
３．第二面関係
| ① | この書類は、建築物ごとに、防火設備の概要及び当該防火設備の構造方法に係る検査結果について作成してください。
| ② | ２欄の「イ」及び「ロ」は、検査対象の防火設備を有する建築物に関する直前の確認について、「ハ」及び「ニ」は、検査対象の防火設備を有する建築物に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。
| ③ | ２欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。
| ④ | ３欄の「イ」は、検査が終了した年月日を記入し、「ロ」は、検査対象の防火設備に関する直前の報告について記入してください。
| ⑤ | ３欄の「ロ」は、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑥ | ３欄の「ハ」は、前回の定期検査の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してください。
| ⑦ | ４欄は、代表となる検査者並びに検査に係る防火設備に係る全ての検査者について記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
| ⑧ | ４欄の「イ」は、検査者の有する資格について記入してください。検査者が防火設備検査員である場合は、防火設備検査員資格者証の交付番号を「防火設備検査員」の番号欄に記入してください。
| ⑨ | ４欄の「ニ」は、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
| ⑩ | ４欄の「ホ」から「ト」までは、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、検査者が法人に勤務していない場合は検査者の住所について記入してください。
| ⑪ | ５欄の「イ」は、建築基準法施行令第128条の6第3項に規定する区画避難安全検証法により区画避難安全性能が検証されたときは「区画避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が確かめられた建築物のときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２第３項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が確かめられた建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「区画避難安全検証法」の場合は区画避難安全検性能を検証した階を、「階避難安全検証法」の場合は階避難安全性能を検証した階を、併せて記入してください。建築基準法第38条（同法第66条、第67条の２及び第88条第１項において準用する場合を含む。)の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
| ⑫ | ５欄の「ロ」は、検査対象の防火設備について、チェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンについては、個々の扉又はカーテン部ごとにその枚数を計上し、その合計を記入してください。ドレンチャー等については、散水ヘッドの合計の個数を記入してください。「その他」の場合は具体的な内容と台数を記入してください。
| ⑬ | ６欄の「イ」は、検査結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
Ｎｏ．３－３
| ⑭ | ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。指摘の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください。
| ⑮ | ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）、当該指摘を受けた項目について改善予定があるときは、「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑯ | 前回検査時以降に把握した火災時の防火設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因するもの（以下「不具合」という。）について第三面の「不具合の概要」欄に記入したときは、７欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは７欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは７欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面に記入された不具合のうち当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には７欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には７欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には７欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑰ | 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、８欄又は別紙に記載して添えてください。
４．第三面関係
| ① | 第三面は、前回検査時以降に把握した防火設備に係る不具合のうち第二面の６欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回検査時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。
| ② | 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。
| ③ | 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してください。不具合の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください。
| ④ | 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。
| ⑤ | 「改善(予定)年月」欄は、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「－」を記入してください。
| ⑥ | 「改善措置の概要等」欄は、改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。

## 概要書（第一面）
防概Ｎｏ．１
[7 empty] | コード番号 |  |  | 0 |  |  | － | 0 | － | 0 |  |  | -1 |  | ｺｰﾄﾞ番号は第一面に記載されたものです。
第三十六号の九様式 （第六条、第六条の三、第十一条の三関係） | [12 empty] | （Ａ ４）
定期検査報告概要書
(防 火 設 備）
[6 empty] | (第一面） | [14 empty] | 【5．不具合等の発生状況】、【ニ．改善の状況】の理由を除いて他の記載は報告書第一面、第二面にて入力ください。 ※他の項目はシートの保護設定によって入力を制限しています。
【1．所有者】
【イ．氏名のフリガナ】
|  | 【ロ．氏名】 |  | 0
|  | 【ハ．郵便番号】 |  | 〒 | 0
|  | 【ニ．住所】 |  | 0 | [16 empty] | この欄は第一面に記載されたものです。
【2．管理者】
【イ．氏名のフリガナ】
|  | 【ロ．氏名】 |  | 0
|  | 【ハ．郵便番号】 |  | 〒 | 0
|  | 【ニ．住所】 |  | 0 | [16 empty] | この欄は第一面に記載されたものです。
| 【3．報告対象建築物】 |  | （郵便番号 |  |  | 〒 | 0 |  |  |  |  | ）
|  | 【イ．所在地】 |  | 0
【ロ．名称のフリガナ】
|  | 【ハ．名称】 |  | 0
|  | 【ニ．用途】 |  | 0 | [16 empty] | この欄は第一面に記載されたものです。
| 【4．検査による指摘の概要】 | [19 empty] | この欄は第一面に記載されたものです。
|  | 【イ．指摘の内容】 |  | □ | 要是正の指摘あり（ |  |  |  |  | □ | 既存不適格） | [5 empty] | □ | 指摘なし
|  | 【ロ．指摘の概要】 | 0
0
0
|  | 【ハ．改善予定の有無】 |  | □ | 有 | (令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月に改善予定） |  |  |  | □ | 無
|  | 【ニ．その他特記事項】 |  | 0
【5．不具合等の発生状況】
|  | 【イ．不具合等】 |  | □ | 有 | □ | 無 | [13 empty] | この欄は一部第二面【7】に記載されたものです。
|  | 【ロ．不具合等の記録】 |  | □ | 有 | □ | 無
|  | 【ハ．不具合等の概要】 | [18 empty] | 【ハ．不具合等の概要】は第三面の「不具合の概要」欄の記載内容が反映されます。
|  | 【ニ．改善の状況】 |  | □ | 実施済
|  |  |  | □ | 改善予定 (令和 |  |  |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月に改善予定) | [6 empty] | 【ニ．改善の状況】予定なし（理由： ）欄はここで記入してください。
|  |  |  | □ | 予定なし(理由： | [14 empty] | ）

## 概要書 (第二面)
防概Ｎｏ．２
(第二面） | [25 empty] | ※訂正・加筆などは第二面で行ってください。
防火設備の状況等
【1．建築物の概要】
| 【イ．階数】 | [6 empty] | 地上 |  | 0 |  | 階 |  |  | 地下 |  | 0 |  | 階
| 【ロ．建築面積】 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | ㎡ | [11 empty] | この欄は第二面に記載されたものです。
| 【ハ．延べ面積】 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | ㎡
【2．確認済証交付年月日等】
| 【イ．確認済証交付年月日】 | [5 empty] | 元号 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | 0 |  | 第 | 0 |  |  |  | 号
| 【ロ．確認済証交付者】 | [5 empty] | □ | 建築主事等 |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [5 empty] | 0 | [6 empty] | )
| 【ハ．検査済証交付年月日】 | [5 empty] | 元号 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | 0 |  | 第 | 0 |  |  |  | 号 | この欄は第二面に記載されたものです。
| 【二．検査済証交付者】 | [5 empty] | □ | 建築主事等 |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [5 empty] | 0 | [6 empty] | ）
【3．検査日等】
| 【イ．今回の検査】 | [6 empty] | 令和 |  |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | 実施
| 【ロ．前回の検査】 |  |  |  | □ | 実施( |  | 令和 |  |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | 報告） |  | □ | 未実施 |  |  | この欄は第二面に記載されたものです。
| 【ハ．前回の検査に関する書類の写し】 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
【4．防火設備の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 |  |  |  | （ | 0 |  | ）建築士 |  |  | （ | 0 |  |  | ）登録 第 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 号
[5 empty] | 防火設備検査員 | [14 empty] | 第 | 0 |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
| 【ハ．氏名】 |  |  |  |  | 0
| 【ニ．勤務先】 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | （ | 0 |  |  | ）建築士事務所（ |  |  |  |  | 0 |  |  | ）知事登録第 |  |  |  | 0 |  |  |  | 号
| 【ホ．郵便番号】 |  |  |  |  | 〒 | 0
| 【へ．所在地】 |  |  |  |  | 0
| 【ト．電話番号】 |  |  |  |  | 0
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 |  |  |  | （ | 0 |  | ）建築士 |  |  | （ | 0 |  |  | ）登録 第 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 号
[5 empty] | 防火設備検査員 | [14 empty] | 第 | 0 |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
| 【ハ．氏名】 |  |  |  |  | 0
| 【ニ．勤務先】 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | （ | 0 |  |  | ）建築士事務所（ |  |  |  |  | 0 |  |  | ）知事登録第 |  |  |  | 0 |  |  |  | 号
| 【ホ．郵便番号】 |  |  |  |  | 〒 | 0
| 【へ．所在地】 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | この欄は概要書（第二面）に反映します。
| 【ト．電話番号】 |  |  |  |  | 0
【5．防火設備の概要】
【イ．避難安全検証法等の適用】
|  | □ | 区画避難安全検証法（ |  |  |  |  | 0 |  | 階） |  | □ | 階避難安全検証法（ | [5 empty] | 0 |  | 階）
|  | □ | 全館避難安全検証法 | [8 empty] | □ | その他（ |  |  | 0 | [6 empty] | ）
【ロ．防火設備】
|  | □ | 防火扉 |  |  |  |  | （ | 0 |  |  | 枚） |  |  | □ | 防火シャッター |  |  |  |  | （ | 0 |  | 枚）
|  | □ | 耐火クロススクリーン |  |  |  |  | （ | 0 |  |  | 枚） |  |  | □ | ドレンチャー等 |  |  |  |  | （ | 0 |  | 台） |  | この欄は第二面に記載されたものです。
|  | □ | その他 |  |  |  |  | （ | 0 |  |  | 台）
【6．備考】 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | [21 empty] | この欄は第二面に記載されたものです。
(注意）
この様式には、第三十六号の八様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。

## 防火扉
防火扉 別記第一号（Ａ４） | [6 empty] | No.4
検査結果表
（防火扉）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 | 0 | [5 empty] | ◀「その他の検査員」がいない場合は番号記載不要です
|  | その他の検査者 | 0
番号 | 検 査 項 目 |  | 検 査 事 項 |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号 |  | 検査結果は「防火設備定期調査業務基準」掲載の
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  | 〇検査方法ならび〇判定基準にならい報告してください。
既 存 不適格
(1) | 防火扉 | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況 | [6 empty] | 入力方法のメッセージが邪魔になる場合はメッセージ枠を
(2) |  | 扉、枠及び金物 | 扉の取付けの状況 | [6 empty] | （肌色の部分を）マウスで邪魔にならない部分までドラックします。
(3) |  |  | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況
(4) |  | 危害防止装置 | 作動の状況
(5) | 連動機構 | 煙感知器、 熱煙複合式感知器 及び熱感知器 | 設置位置
(6) |  |  | 感知の状況
(7) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況 | [6 empty] | ※検査の図面には、「防火区画」を赤で明示し、対象の防火設備がわかるように明示ください。検査項目である「感知器」、「連動制御器（受信盤・総合防災盤）」も忘れず明示ください。
(8) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(9) |  |  | 結線接続の状況
(10) |  |  | 接地の状況
(11) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(12) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 容量の状況
(14) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(15) |  |  | 再ロック防止機構の作動の状況
(16) | 総合的な作動の状況 |  | 防火扉の閉鎖の状況
(17) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑤ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑤に該当しない場合に○印を記入してください。
⑦ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑧ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑨ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、④から⑧に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、④から⑧に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑩ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入してください。
⑪ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑫ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
No.4-2

## 防火シャッター
防火シャッター 別記第二号（Ａ４）
検査結果表
（防火シャッター）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 | 0 | [5 empty] | ◀「その他の検査員」がいない場合は番号記載不要です
|  | その他の検査者 | 0
番号 | 検 査 項 目 |  | 検 査 事 項 |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号 |  | 検査結果は「防火設備定期調査業務基準」掲載の
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  | 〇検査方法ならび〇判定基準にならい報告してください。
既 存 不適格
(1) | 防火シャッター | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況 | [6 empty] | 入力方法のメッセージが邪魔になる場合はメッセージ枠を
(2) |  | 駆動装置（（2）の項から（4）までの点検については、日常的に開閉するものに限る。） | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※ | [6 empty] | （肌色の部分を）マウスで邪魔にならない部分までドラックします。
(3) |  |  | スプロケットの設置の状況※
(4) |  |  | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※
(5) |  |  | ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況
(6) |  | カーテン部 | スラット及び座板の劣化等の状況
(7) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(8) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況
(9) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況
(10) |  | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(11) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(12) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(13) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(14) |  |  | 作動の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、 熱煙複合式感知器 及び熱感知器 | 設置位置
(16) |  |  | 感知の状況
(17) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況
(18) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | [6 empty] | ※検査の図面には、「防火区画」を赤で明示し、対象の防火設備がわかるように明示ください。検査項目である「感知器」、「連動制御器（受信盤・総合防災盤）」も忘れず明示ください。
(19) |  |  | 結線接続の状況
(20) |  |  | 接地の状況
(21) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(22) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(23) |  |  | 容量の状況
(24) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(25) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
(26) | 総合的な作動の状況 |  | 防火シャッターの閉鎖の状況
(27) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑤ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑤に該当しない場合に○印を記入してください。
⑦ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑧ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑨ | ※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入してください。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、④から⑧に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、④から⑧に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
No.5
No.5-2

## 耐火クロススクリーン
耐火クロススクリーン 別記第三号（Ａ４）
検査結果表
（耐火クロススクリーン）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 | 0 | [5 empty] | ◀「その他の検査員」がいない場合は番号記載不要です
|  | その他の検査者 | 0
番号 | 検 査 項 目 |  | 検 査 事 項 |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号 |  | 検査結果は「防火設備定期調査業務基準」掲載の
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  | 〇検査方法ならび〇判定基準にならい報告してください。
既 存 不適格
(1) | 耐火クロススクリーン | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況 | [6 empty] | 入力方法のメッセージが邪魔になる場合はメッセージ枠を
(2) |  | 駆動装置 | ローラチェーンの劣化及び損傷の状況 | [6 empty] | （肌色の部分を）マウスで邪魔にならない部分までドラックします。
(3) |  | カーテン部 | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(5) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況
(6) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況
(7) |  | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(8) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(10) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(11) |  |  | 作動の状況
(12) | 連動機構 | 煙感知器、 熱煙複合式感知器 及び熱感知器 | 設置位置
(13) |  |  | 感知の状況
(14) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | [6 empty] | ※検査の図面には、「防火区画」を赤で明示し、対象の防火設備がわかるように明示ください。検査項目である「感知器」、「連動制御器（受信盤・総合防災盤）」も忘れず明示ください。
(15) |  |  | 結線接続の状況
(16) |  |  | 接地の状況
(17) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(18) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(19) |  |  | 容量の状況
(20) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(21) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
(22) | 総合的な作動の状況 |  | 耐火クロススクリーンの閉鎖の状況
(23) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑤ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑤に該当しない場合に○印を記入してください。
⑦ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑧ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑨ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、④から⑧に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、④から⑧に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑩ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入してください。
⑪ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、耐火クロススクリーンの設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑫ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
No.6
No.6-2

## ﾄﾞﾚﾝﾁｬｰその他の水幕
ドレンチャー等 別記第四号（Ａ４）
検査結果表
（ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 | 0 | [5 empty] | ◀「その他の検査員」がいない場合は番号記載不要です
|  | その他の検査者 | 0
番号 | 検 査 項 目 |  | 検 査 事 項 |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号 |  | 検査結果は「防火設備定期調査業務基準」掲載の
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  | 〇検査方法ならび〇判定基準にならい報告してください。
既 存 不適格
(1) | ドレンチャー等 | 設置場所の周囲状況 | 作動の障害となる物品の放置の状況 | [6 empty] | 入力方法のメッセージが邪魔になる場合はメッセージ枠を
(2) |  | 散水ヘッド | 散水ヘッドの設置の状況 | [6 empty] | （肌色の部分を）マウスで邪魔にならない部分までドラックします。
(3) |  | 開閉弁 | 開閉弁の状況
(4) |  | 排水設備 | 排水の状況
(5) |  | 水源 | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況
(6) |  |  | 給水装置の状況
(7) |  | 加圧送水装置 | ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況
(8) |  |  | 結線接続の状況
(9) |  |  | 接地の状況
(10) |  |  | ポンプ及び電動機の状況
(11) |  |  | 加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況
(12) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の容量の状況
(14) |  |  | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、 熱煙複合式感知器 及び熱感知器 | 設置位置
(16) |  |  | 感知の状況
(17) |  | 制御盤 | スイッチ類及び表示灯の状況
(18) |  |  | 結線接続の状況
(19) |  |  | 接地の状況
(20) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(21) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(22) |  |  | 容量の状況
(23) |  | 自動作動装置 | 設置の状況
(24) |  | 手動作動装置 | 設置の状況
(25) | 総合的な作動の状況 |  | ドレンチャー等の作動の状況
(26) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑤ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑤に該当しない場合に○印を記入してください。
⑦ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑧ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑨ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、④から⑧に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、④から⑧に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑩ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入してください。
⑪ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第三号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑫ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
No.7
No.7-2

## 調査結果図
別添１様式（Ａ３） | Ｎｏ．8
検 査 結 果 図 |  | このページは写真の貼付けができるように
シートの保護機能は解除されています。
注）各階平面図を添付し、検査の対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記すること。

## 関係写真
別添２様式（Ａ４） | [7 empty] | No.9
関係写真
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[5 empty] | □ | 要是正 | □ | その他 | このページは写真の貼付けができるように
写真貼付 |  |  |  | 特記事項 |  |  |  |  | シートの保護機能は解除されています。
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
[5 empty] | □ | 要是正 | □ | その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
(注意）
① | この書類は、検査の結果「要是正」かつ「既存不適格ではない」項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」、「検査項目」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目に対応したものを記入してください。
④ | 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。